CENNIK LABORATORIUM ZAKŁADOWEGO PGM POLKOWICE

Pracownia fizykochemiczna

| Lp. | Badane obiekty / Grupa obiektów | Badane cechy i metody badawcze | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze | Cena w PLN ( netto ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Woda wodociągowa, woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych; ścieki oczyszczone, bytowo gospodarcze i przemysłowe | pH Metoda potencjometryczna Zakres : 1 – 10 | PB_16_01:2010.12.14 | 9,00 Q |
| 2 | Woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych, wody w stacjach uzdatniania wody i zaopatrzenia w wody, woda wodociągowa ; ścieki oczyszczone, bytowo gospodarcze i przemysłowe | Przewodność elektryczna właściwa Metoda konduktometryczna Zakres : 0,02μS/cm - 199,9mS/cm | PN - EN 27888 : 1999 | 9,00Q |
| 3 | Wody naturalne, wody pochodzące z ujęć powierzchniowych i podziemnych, woda wodociągowa, wody słone, ścieki oczyszczone | Stężenie tlenu rozpuszczonego Metoda z czujnikiem elektrochemicznym Zakres : 0,05 mg/l– 19,99 mg/l | PN - EN 25814 : 1999 | 27,00 Q |
| 4 | Woda wodociągowa, woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych; ścieki oczyszczone, bytowo gospodarcze i przemysłowe | Temperatura Metoda fizyczna Zakres : 5ºC – 37ºC | PB_16_15 : 2006.10.18. Wydanie : 01 | 7,00 Q |
| 5 | Wody pochodzące z ujęć podziemnych i powierzchniowych, wody do picia, woda wodociągowa ; ścieki oczyszczone | Zawartość wapnia Metoda miareczkowa z EDTA Zakres : 0,06 mmol/l – 3 mmol/l | PN - ISO 6058 : 1999 | 17,00 Q |
| 6 | Wody pochodzące z ujęć podziemnych i powierzchniowych, wody do picia, woda wodociągowa | Zawartość magnezu Metoda obliczeniowa. | PN – C – 04554 – 4 : 1999, Załącznik A. | 22,00 Q |
| 7 | Woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych ; ścieki oczyszczone, bytowo gospodarcze i przemysłowe | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu ( BZT n) Metoda elektrochemiczna Zakres : 3 mg/l – 6000 mg/l | PN – EN 1899-1:2002 | 37,00 Q |
| 8 | Woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych ; ścieki oczyszczone, bytowo gospodarcze i przemysłowe | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu ( BZT n) Metoda elektrochemiczna Zakres : 0,5 mg/l– 6 mg/l | PN – EN 1899-2 : 2002 | 37,00 Q |
| 9 | Wody do picia, woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych, woda wodociągowa ; ścieki oczyszczone, bytowo gospodarcze i przemysłowe | Zawartość azotu amonowego Metoda spektrometryczna Zakres : 0,05 mg/l – 250 mg/l | PN – ISO 7150-1 : 2002 | 17,00 Q |
| 10 | Wody do picia, woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych, woda wodociągowa ; ścieki oczyszczone, bytowo gospodarcze i przemysłowe | Zawartość azotu azotynowego Metoda absorpcyjnej spektrometrii cząsteczkowej Zakres : 0,01mg/l - 10 mg/l | PN - EN 26777 : 1999 | 17,00 Q |
| 11 | Wody do picia, woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych, woda wodociągowa ; ścieki oczyszczone, bytowo gospodarcze i przemysłowe | Zawartość azotu azotanowego Metoda kolorymetryczna Zakres : 0,1 mg/l - 50 mg/l | PN-ISO 7150-1:2002 | 17,00 Q |
| 12 | Woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych, woda wodociągowa ; ścieki oczyszczone, bytowo gospodarcze i przemysłowe | Zawartość fosforu Metoda spektrofotometryczna Zakres : 0,005 mg/l – 25 mg/l | PB_16_02 : 2010.01.06 Wydanie : 03 | 26,00 Q |
| 13 | Woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych ; ścieki oczyszczone, bytowo gospodarcze i przemysłowe | Zawiesiny Metoda wagowa Zakres : 2 mg/l – 500 mg/l | PN – EN 872 : 2007+Ap1:2007 | 50,00 Q |
| 14 | Wody do picia, woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych, woda wodociągowa ; ścieki oczyszczone, bytowo gospodarcze i przemysłowe | Zawartość siarczanów Metoda spektrofotometryczna Zakres : 0,5 mg /l - 600 mg /l | PB_16_03 : 2008.02.01 Wydanie : 03 | 46,00 Q |
| 15 | Woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych, woda wodociągowa ; ścieki oczyszczone, bytowo gospodarcze i przemysłowe | Zawartość siarczanów. Metoda turbidymetryczna Zakres : 10 mg/l – 200 mg/l | PB_16_07 : 2008.02.01 Wydanie : 03 | 46,00 Q |
| 16 | Wody do picia, woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych; ścieki oczyszczone, bytowo gospodarcze i przemysłowe | Zawartość chlorków Metoda miareczkowa (Mohra) Zakres : 5 mg/l– 400 mg/l | PN - ISO 9297 : 1994 | 20,00 Q |
| 17 | Woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych, woda wodociągowa ; ścieki oczyszczone, bytowo gospodarcze i przemysłowe | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu Metoda spektrofotometryczna Zakres : 15mg/l – 1400 mg/l | PN – ISO 15075 : 2005 | 33,00 Q |
| 18 | Ścieki oczyszczone, bytowo gospodarcze i przemysłowe | Azot całkowity. Metoda spektrofotometryczna Zakres : 1 mg N/l – 180 mg N/l | PB_16_05 : 2009.11.16 Wydanie : 03 | 48,00 Q |
| 19 | Woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych, woda wodociągowa | Azot całkowity. Metoda spektrofotometryczna Zakres : 1 mg N/l – 18 mg N/l | PB_16_05 : 2009.11.16 Wydanie : 03 | 48,00 Q |
| 20 | Woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych, woda wodociągowa | Chlor wolny. Metoda spektrofotometryczna. Zakres : 0,03 mg/l – 0,8 mg/l | PN-ISO 7393-2:1997+Ap1:2000 z wyłączeniem punktu: 3.2, 6.5, 8.1.2 | 13,00 Q |
| 21 | Woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych, woda wodociągowa ; ścieki oczyszczone, bytowo gospodarcze i przemysłowe | Zawartość zawiesin łatwo opadających. Metoda objętościowa. Zakres powyżej 0,05 ml/l. | PB_16_09 : 2008.02.01 ; Wydanie : 02 | 12,00 |
| 22 | Woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych, woda wodociągowa ; ścieki oczyszczone, bytowo gospodarcze i przemysłowe | Zapach. Metoda organoleptyczna. | PB_16_10 : 2008.02.01 ; Wydanie : 02 | 7,00 |
| 23 | Woda pochodząca z ujęć podziemnych, woda wodociągowa | Smak i posmak. Metoda organoleptyczna. | PB_16_11 : 2008.02.01 ; Wydanie : 02 | 7,00 |
| 24 | Woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych, woda wodociągowa | Barwa. Metoda wizualna. | PN – EN ISO 7887 : 2002 Rozdział : 4. | 9,00 |
| 25 | Woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych, woda wodociągowa ; ścieki oczyszczone, bytowo gospodarcze i przemysłowe | Zawartość substancji ekstrahujących się eterem naftowym. Metoda wagowa. Zakres powyżej 0,5 mg/l | PB_16_08 : 2006.02.17 ; Wydanie : 01. | 52,00 |
| 26 | Woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych, woda wodociągowa | Mętność | PN - EN ISO 7027 : 2003 Rozdział 6 | 12,00 Q |
| 27 | Osad ściekowy | Oznaczanie suchej pozostałości i zawartości wody. Metoda wagowa. | PN – EN 12880 : 2004 | 40,00 |
| 28 | Osad ściekowy | Indeks osadu czynnego. Metoda objętościowo – wagowa. | PB_16_06 : 2008.02.01 ; Wydanie : 02 | 80,00 |

*jeżeli zlecenie nie obejmuje oznaczania wapnia i sumarycznej zawartości wapnia i magnezu

**jeżeli zlecenie nie obejmuje oznaczania chlorków i siarczanów

Pracownia absorpcji atomowej

| Lp. | Badane obiekty / Grupa obiektów | Badane cechy i metody badawcze | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze | Cena w PLN ( netto ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych, woda wodociągowa | Zawartość manganu. Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu. Zakres : 0,05 mg/l – 3 mg/l | PB_16_17 : 2009.03.02. Wydanie : 01 | 22,00 Q |
| 2 | Woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych, woda wodociągowa | Zawartość żelaza ogólnego. Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu. Zakres : 0,2 mg/l – 4 mg/l | PB_16_17 : 2009.03.02. Wydanie : 01 | 22,00 Q |
| 3 | Woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych, woda wodociągowa | Zawartość niklu. Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu. | PB_16_17 : 2009.03.02. Wydanie : 01 | 22,00 Q |
| 4 | Woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych, woda wodociągowa | Zawartość kadmu. Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu. | PB_16_17 : 2009.03.02. Wydanie : 01 | 22,00 Q |
| 5 | Woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych, woda wodociągowa | Zawartość ołowiu Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu. | PB_16_17 : 2009.03.02. Wydanie : 01 | 22,00 Q |
| 6 | Wody powierzchniowe, wody podziemne, woda wodociągowa, wody do picia | Zawartość manganu. Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z elektrotermiczną atomizacją Zakres : 0,001 mg/l – 0,06 mg/l | PN – EN ISO 15586 : 2005 | 22,00 Q |
| 7 | Wody powierzchniowe, wody podziemne, woda wodociągowa, wody do picia | Zawartość żelaza. Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z elektrotermiczną atomizacją. Zakres : 0,003 mg/l – 0,25 mg/l | PN – EN ISO 15586 : 2005 | 22,00 Q |
| 8 | Wody powierzchniowe, wody podziemne, woda wodociągowa, wody do picia | Zawartość niklu Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z elektrotermiczną atomizacją. | PN – EN ISO 15586 : 2005 | 22,00 Q |
| 9 | Wody powierzchniowe, wody podziemne, woda wodociągowa, wody do picia | Zawartość kadmu Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z elektrotermiczną atomizacją. | PN – EN ISO 15586 : 2005 | 22,00 Q |
| 10 | Wody powierzchniowe, wody podziemne, woda wodociągowa, wody do picia | Zawartość ołowiu Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z elektrotermiczną atomizacją. | PN – EN ISO 15586 : 2005 | 22,00 Q |

Pracownia mikrobiologii wody

| Lp. | Badane obiekty / Grupa obiektów | Badane cechy i metody badawcze | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze | Cena w PLN ( netto ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Woda do spożycia. Wszystkie rodzaje wód | Liczba kolonii mikroorganizmów w temperaturze 22ºC ± 2ºC Metoda posiewu wgłębnego Zakres : 1– 300 jtk/ml | PN - ISO 6222 : 2004 | 35,00 Q |
| 2 | Woda do spożycia. Wszystkie rodzaje wód | Liczba kolonii mikroorganizmów w temperaturze 36ºC ± 2ºC Metoda posiewu wgłębnego Zakres : 1 – 300 jtk/ml | PN - ISO 6222 : 2004 | 30,00 Q |
| 3 | Woda dezynfekowana. Woda do spożycia o niskiej liczbie bakterii | Obecność i liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej Zakres : 1 – 100 jtk/100 ml | PN - ISO 9308 - 1:2004+Ap1:2005+AC:2009 | 30,00 Q |
| 4 | Woda dezynfekowana. Woda do spożycia o niskiej liczbie bakterii | Obecność i liczba bakterii Escherichia coli i bakterii grupy coli typu kałowego Metoda filtracji membranowej Zakres : 1 – 100 jtk/100 ml | PN - ISO 9308 - 1:2004+Ap1:2005+AC:2009 | 30,00 Q |
| 5 | Wszystkie rodzaje wód | Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej Zakres : 1 – 100 jtk/100ml | Pn-EN ISO 7899-2:2004 | 32,00 Q |
| 6 | Wszystkie rodzaje wód z wyjątkiem wód o dużej zawartości zawiesin | Obecność i liczba enterokoków kałowych. Metoda filtracji membranowej Zakres : 1 – 100 jtk/100 ml | PN – EN ISO 7899 – 2 : 2004 | 30,00 Q |

Próbkobranie i transport

| Lp. | Badane obiekty / Grupa obiektów | Badane cechy i metody badawcze | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze | Cena w PLN ( netto ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Woda pochodząca z ujęć powierzchniowych i podziemnych, woda wodociągowa ; ścieki oczyszczone, bytowo gospodarcze i przemysłowe | Pobranie próbki chwilowej do badań fizykochemicznych i absorpcji atomowej | PN ISO 5667-5:2003 | 33,00 Q |
| 2 | Ścieki oczyszczone, bytowo gospodarcze i przemysłowe | Pobranie próbki średniodobowej do badań fizykochemicznych | PN ISO 5667-10:1997 | 180,00 Q |
| 3 | Wszystkie rodzaje wód | Pobranie próbki chwilowej do badań mikrobiologicznych | PN-EN ISO 19458:2007 z wyłączeniem punktów: od 4.4.3 do 4.4.6 | 38,00 Q |
| 4 | Transport | - | - | 1,40 za 1 km |

INFORMACJE DODATKOWE:

- Q – badanie objęte akredytacją.

- Do cen netto zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

- Dla stałych Klientów, którzy podpiszą umowę na rok proponujemy 10 % zniżki przy każdym badaniu i stałe ceny na okres trwania umowy.